Фотоотчет по общестроительным работам от 08.09.2026

| MMRB ТИЕКТА Исполнитель – СК МИР. Работы по наружным сетям в объеме Договора ГП для М7.3 (В1 и К1). Производятся работы по заделке приемных отверстий (футляра. Трубы (В1). ). , после забутовки ц/п раствором |  |
| --- | --- |
| 16 тонн Армо-Лайн Устройство перегородок в АБК на 2 этаже М7 из ГКЛ |  |
| 16 тонн Армо-Лайн Монтаж автоматических рулонных ворот в АБК на 1 этаже М7. |  |